# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЯЧЕЕК «UNIFLUORC»

| 1. | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик, контактные данные |  |
| 3. | Проектная организация, контактные данные |  |
| 4. | Номинальное напряжение, кВ |  |
| 5. | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 6. | Ток термической стойкости, кА |  |
| 7. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |
| 8. | Номер ячейки по плану расположения |  |  |  |  |
| 9. | Название исполнения схемы главных цепей |  |  |  |  |
| 10. | Принципиальная электрическая схема главных цепей |  |  |  |  |
| 11. | Ширина ячейки согласно исполнению схемы (375 мм, 500 мм, 750 мм) |  |  |  |  |
| 12. | Наименование присоединения (ввод, отх. линия, ТН, СВ и т.д.) |  |  |  |  |
| 13. | Силовой выключатель (вакуумный, элегазовый) |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  |
|  | Исполнение (технологически выдвижное, выкатное) |  |  |  |  |
|  | Электромоторный привод * |  |  |  |  |
|  | Расцепитель минимального напряжения |  |  |  |  |
|  | Кнопки включения и отключения на лицевой панели отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации включенного состояния |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации отключенного состояния |  |  |  |  |
| 14. | Выключатель нагрузки: номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Электромоторный привод |  |  |  |  |
|  | Катушка отключения |  |  |  |  |
|  | Дополнительные блок-контакты выключателя (2NO+2NC, 4NO+4NC) |  |  |  |  |
|  | Дополнительные блок-контакты заземлителя (2NO+2NC, 4NO+4NC) |  |  |  |  |
|  | Ключ. блокировка на линии (вкл., откл.) |  |  |  |  |
|  | Ключ. блокировка на заземл. (зазем., незазем.) |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации «земля в сети» |  |  |  |  |
| 15. | Тип и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| 16. | Подиум |  |  |  |  |
| 17. | Кабельный короб |  |  |  |  |
| 18. | Трансформатор тока (встроенный в выключатель, вынесенный) |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации, количество и мощность вторичных обмоток |  |  |  |  |
| 19. | Трансформатор тока нулевой последовательности (количество) |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
| 20. | Трансформатор напряжения (количество) |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации, количество и мощность вторичных обмоток |  |  |  |  |
| 21. | Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| 22. | Номинальный ток предохранителей, А |  |  |  |  |
| 23. | Мощность силового трансформатора, кВА |  |  |  |  |
| 24. | Номинальное напряжение вторичных цепей, В: постоянного тока |  |  |  |  |
|  | переменного тока |  |  |  |  |
| 25. | Микропроцессорный блок релейной защиты (тип) |  |  |  |  |
|  | Функции защиты (коды ANSI) |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации срабатывания блока релейной защиты |  |  |  |  |
|  | Лампочка индикации неисправности блока релейной защиты и отсутствия вторичного напряжения |  |  |  |  |
| 26. | Переключатель «местное/дистанционное управление» |  |  |  |  |
| 27. | Счетчик электроэнергии ** |  |  |  |  |
| 28. | Учет коммерческий/технический *** |  |  |  |  |
| 29. | Амперметр (количество) |  |  |  |  |
| 30. | Вольтметр (количество) |  |  |  |  |
| 31. | Увеличенный короб отсека вторичных цепей |  |  |  |  |
| 32. | Дополнительный короб отсека вторичных цепей (ширина 375, 500, 750 мм) |  |  |  |  |
| 33. | Антиконденсатный обогрев |  |  |  |  |
| 34. | Внутреннее освещение |  |  |  |  |
| 35. | Дополнительные требования Ссылки на другие документы, прилагаемые к опросному листу |  |  |  |  |

Примечания:

* - в комплект электромоторного привода силового выключателя входит включающая катушка.

** - стандартно счетчики электроэнергии в комплект поставки не входят и монтируются на месте монтажа (коммутация для установки полностью подготавливается на заводе);

*** - под условием коммерческого учета электроэнергии понимается условие регистрации трансформаторов тока и напряжения в Государственном реестре средств измерений РФ.

К заполненному опросному листу должны прилагаться план расположения ячеек и электрическая однолинейная схема.

При заполнении опросного листа необходимо пользоваться технической информацией на ячейки «UNIFLUORC». Данные, не отмеченные в опросном листе, остаются на усмотрение завода.

В случае возникновения вопросов рекомендуем обращаться в ООО «Росполь-Электро» (проект «VEI-ROS») по телефону (812) 387-52-74, 702-702-3, 715-31-42, 388-79-01.

При размещении заказа на изготовление опросный лист и прочие документы, относящиеся к техническому заданию, должны быть подписаны ответственным лицом и заверены печатью.