196128,   Санкт- Петербург,  ул.  Кузнецовская  21,  2 эт.

Телефон: (812) 387-52-74, 715-31-42. Факс: (812) 388-79-01; (81369) 27447

E-mail: info@rospol-electro.ru; rospol@sbor.net. Интернет-сайт: http://www.rospol-electro.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

6 кВ, 10 кВ, 15 кВ, 20 кВ СЕРИИ «FLUSARC»

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Заказчик, контактные данные |  |
| Исполнение «FLUSARC» |  |
| Количество, шт. |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 24 | 36 |
| Ток термической стойкости, 1 сек., кА | 16 | 20 | 25 |
| Высота подиума, мм * | 450 | 800 |
| Возможность расширения | Да | Нет |
| Манометр | Да | Нет |
| Дополнительные комплектующие | Функция |
| Ключевая блокировка «Выключатель нагрузки отключен» |  |  |  |  |  |
| Ключевая блокировка «Заземлитель включен» |  |  |  |  |  |
| Ключевая блокировка «Заземлитель отключен» |  |  |  |  |  |
| Блок-контакты 2NO+2NC |  |  |  |  |  |
| Блок-контакты 4NO+4NC |  |  |  |  |  |
| Общее количество плавких предохранителей (с запасными), шт. |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток плавкого предохранителя, А |  |  |  |  |  |
| Моторный привод ** |  |  |  |  |  |
| Двигатель взвода пружины ** |  |  |  |  |  |
| Катушка выключения ** |  |  |  |  |  |
| Катушка включения ** |  |  |  |  |  |
| Расцепитель минимального напряжения ** |  |  |  |  |  |
| Контакт для индикации состояния пружины |  |  |  |  |  |
| Блок релейной защиты (PR521, VPR-P1**) |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации датчиков тока, А |  |  |  |  |  |
| Прочие комплектующие (согласно техническому описанию) |  |  |  |  |  |
| Оперативное напряжение | 24В пост. тока | 48В пост. тока | 110В пост. тока | 220В пост. тока | 110В перем. тока | 220В перем. тока |
| Дополнительная информация *** |  |

Примечания:	1) ненужное зачеркнуть;

2) * - в стандартную комплектацию включен подиум высотой 800 мм;

3) ** - при наличии данной позиции обязательно указать оперативное напряжение;

4) *** - указать прочие параметры, не отображенные в опросном листе.

5) при необходимости включения в поставку кабельных муфт (адаптеров) в «Дополнительной информации» обязательно указать: материал жилы, поперечное сечение, диаметр фазной изоляции, тип применяемого кабеля, тип изоляции, экрана и оболочки для каждого присоединения;

При заполнении опросного листа необходимо пользоваться технической информацией на КРУЭ «FLUSARC». Данные, не отмеченные в опросном листе, остаются на усмотрение завода.

В случае возникновения вопросов рекомендуем обращаться в ООО «Росполь-Электро» (проект «VEI-ROS») по телефонам (812) 387-52-74, 702-702-3, 715-31-42, факсу (812) 388-79-01 или электронной почте info@rospol-electro.ru и rospol@sbor.net